После заполнения просим отправить по эл. адресу: info@petroclimat.com

| Дата: |  |
| --- | --- |

| Заказчик: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименовоние организации, Город |  |  |  |  |
| Телефон, e-mail: |  |  |  |  |
| Контактное лицо: |  |  |  |  |
| Фамилия, Имя, Отчество |  |  |  |  |
| Название и месторасположение объекта: |  |  |  |  |
| Точный адрес |  |  |  |  |
| Проектная организация: |  |  |  |  |
| Наименование организации, выпускающей проект |  |  |  |  |

Опросный лист

для подбора осушителя для бассейна

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Величина | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип осушителя (настенный /канальный / климатическая установка): |  |  |  |
|  | Тип бассейна (частный / общественный): |  |  |  |
|  | Максимальное количество людей одновременно: | чел. |  |  |
|  | Время использования бассейна: | часа(ов) в сутки |  |  |
|  | Площадь помещения | м2 |  |  |
|  | Высота помещения | м |  |  |
|  | Площадь зеркала воды | м2 |  |  |
|  | Температура воды * | оС |  |  |
|  | Температура воздуха и требуемая относительная влажность в помещении бассейна в летний период* | оС / % |  |  |
|  | Температура воздуха и требуемая относительная влажность в помещении бассейна в зимний период * | °С / % |  |  |
|  | Существует ли принудительная вентиляция? *: | Да/нет |  |  |
|  | Расход приточного воздуха в помещение бассейна (лето / зима) | м3/ч / м3/ч |  |  |
|  | Из них рециркуляция(лето / зима) | м3/ч / м3/ч |  |  |
|  | Расход вытяжного воздуха из помещения бассейна (лето / зима) | м3/ч / м3/ч |  |  |
|  | Бассейн не накрыт/накрыт тентом | часа(ов) в сутки |  | Если бассейн накрываться не будет - укажите 24 часа |
|  | Дополнительные источники влаги (горки, фонтаны, гидромассаж, душевые и т.п.) |  |  | Укажите количество |

*  Согласно СНиП 2.08.02-89*:

Температура воды бассейна - не более 35°С

Температура воздуха в помещении бассейна на 1-2°С выше температуры воды

Относительная влажность в помещении бассейна 50-60%

Расход наружного воздуха на одного человека не менее 80 м3/ч.