Название Компании:*      _____________________________

Контактное лицо:*           _____________________________

Телефон*                          _____________________________

Факс:                                 _____________________________

E-mail:*                             _____________________________

Анкета на подбор прецизионных кондиционеров

Исходные данные для подбора прецизионного кондиционера.

| 1. | Холодопроизводительность |  | кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Количество оборудования |  | шт. |
| 3. | Параметры для подбора: |  |  |
|  | Температура в помещении |  | C |
|  | Относительная влажность |  |  |
|  | Направление раздачи воздуха (вверх, вниз, горизонтально, с подключением к воздуховоду). |  |  |
|  | Статическое давление |  | Па |
| 4. | Предпочтительный вариант конфигурации (см. приложение №1): |  |  |
| 5. | Режим работы кондиционера: |  |  |
|  | Только охлаждение воздуха |  |  |
|  | Охлаждение+нагрев воздуха |  |  |
|  | Охлаждение+нагрев+осушение+увлажнение воздуха |  |  |
| 6. | Тип хладагента | R410a |  |
| 7. | Тип холодоносителя: |  |  |
|  | Вода |  |  |
|  | Этиленгликоль |  |  |
|  | Пропиленгликоль |  |  |
| 8. | Диапазон рабочих температур окружающей среды: |  |  |
|  | Зимой |  | C |
|  | Летом |  | C |

Приложение №1.

Необходимые опции:

| АКСЕССУАРЫ ФРЕОНОВОГО КОНТУРА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Электронный ТРВ |  |  |
| АКСЕССУАРЫ ВОЗДУШНОГО КОНТУРА |  |  |
| ЕС вентиляторы |  |  |
| Автоматический контроль воздушного потока |  |  |
| Датчик засорения фильтра |  |  |
| Воздушный фильтр класса F5 |  |  |
| Воздушный фильтр класса F6 |  |  |
| Воздушный фильтр класса F7 |  |  |
| Пленум на забор воздуха (UEDA) / Пленум для верт. выхл.(OEDA) |  |  |
| Застолнка с электроприводом |  |  |
| Рама с регулируемыми опорами | H = 300 mm |  |
|  | H = 500 mm |  |
| Дефлектор для рамы | H = 300 mm |  |
|  | H = 500 mm |  |
| АКСЕССУАРЫ ВОДЯНОГО КОНТУРА |  |  |
| Теплообменник для предварит. нагрева воды с 3-х ходовым клап. |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| Плата управления скоростью вращ. вентиляторов конденсатора |  |  |
| Датчик отсутствия питания |  |  |
| Сетевая плата |  |  |
| "Свободные" контакты |  |  |
| Плата последовательной передачи данных RS 485 |  |  |
| Плата последовательной передачи данных RS232 + GSM модем |  |  |
| Плата последовательной передачи данных Bacnet |  |  |
| Плата последовательной передачи данных Lon |  |  |
| Плата последовательной передачи данных Ethernet |  |  |
| Карта ошибок |  |  |
| Датчик влажности для версии CO - CH |  |  |
| АКСЕССУАРЫ разное |  |  |
| Шумоизоляция компрессора |  |  |
| Датчик утечки воды |  |  |
| Датчик обнаружения огня |  |  |
| Датчик обнаружения дыма |  |  |
| Основание корпуса из нержавеющей стали | H = 20 mm |  |

Дополнительная информация: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заполненную анкету отправьте по электронной почте info@petroclimat.com  или факсу +7(812)31-328-31