Техническое задание на поставку увлажнителей воздуха.

##### Заказчик (организация):__________________________________________________

##### Обязательно к заполнению

##### Телефон, факс:                _________________________________________________________

##### Обязательно к заполнению

##### Контактное лицо:           _________________________________________________________

Обязательно к заполнению

Название объекта и адрес:_______________________________________________________

Обязательно к заполнению

Проектная организация: ________________________________________________________

Обязательно к заполнению

Уважаемые господа!

Предлагаем Вам поставку увлажнителей воздуха. Данное оборудование мы выбираем на основании Ваших технических требований, которые просим отправить на электронную почту info@petroclimat.com согласно ниже приведенному опросному листу.

Исходные данные для подбора увлажнителей.

| Тип увлажнителя: | Изотермический (паровой) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Адиабатический (распылительный) | Да |  |
| Размеры помещения (ширина*длина*высота) |  |  | м*м*м |
| Внутренние факторы, влияющие на параметры среды в помещении (количество людей, единиц оборудования, источники влагопоглощения и т.д.) |  | есть |  |
| Существует ли система принудительной вентиляции |  | да |  |
| Приток свежего воздуха в зимний период |  | 6500 | м/час |
| Вытяжка |  | 6500 | м/час |
| Способ Распределения влаги | - непосредственно в помещение | да |  |
|  | - в воздуховод |  |  |
| Для распределения влаги непосредственно в помещение | Фактические параметры воздуха в помещении | 25-27C, 40-30 Rh | tC; |
|  | Требуемые параметры воздуха в помещении | 22-24С, 55-40Rh | tC; |
|  | Возможное поступление наружного воздуха (инфильтрация, открытие окон и дверей) | нет |  |
| Для распределения влаги в воздуховод | Параметры приточного воздуха при наихудших условиях (как правило, зимний период) |  | tC; |
|  | Требуемые параметры воздуха на выходе секции увлажнения |  | tC; |
|  | Размеры секции увлажнения или воздуховода |  | мм*мм |
| Требуемый датчик влажности | - настенный | да |  |
|  | - для воздуховода |  |  |
| Качественный состав воды: | - водопроводная нормальной жесткости | да |  |
|  | - водопроводная высокой жесткости |  |  |
|  | - умягченная |  |  |
|  | - деминерализованная |  |  |

После заполнения просим отправить на электронную почту info@petroclimat.com